摘要: [目的]  建立用于测定抗肿瘤药物HDZ126016含量的高效液相色谱方法。[方法]  采用Xtimate C18柱(4.6mm×250mm，5μm)为固定相，以乙腈-10mmol/L磷酸二氢钾(三乙胺调节pH至7.5，60：40)为流动相，检测波长为250nm，流速为1.0ml/min，柱温为40℃，进样量20μl。[结果]  在上述色谱条件下，HDZ126016主峰与相邻杂质分离良好，溶剂不干扰测定，在0.05～10μg/ml浓度范围内，HDZ126016峰面积与浓度线性良好，r＝0.9999(n=3)，方法的回收率为99.89%～100.10％，RSD为0.36%～0.87％(n=3)。[结论]  该法准确可靠、专属性强，可用于抗肿瘤药物HDZ126016的含量测定。

关键词:  抗肿瘤药物 含量测定 高效液相色谱法