摘要: [目的] 建立高效液相色谱法测定感愈胶囊中绿原酸含量的方法。[方法] 色谱柱:UltmiateXB-C18柱(5μm,4.6mm*250mm);流速为110ml/min;柱温:25℃;流动相:乙腈-0.4%磷酸溶液(15:85);检测波长:327nm;进样量:10μl。[结果] 绿原酸在浓度为6.15-61.50μg/ml 时线性关系良好,r=0.9999,平均回收率为97.56%;RSD为1.5%( n=6)。[结论] 该方法简单、准确,可作为感愈胶囊的质量控制。

关键词:  高效液相色谱法; 感愈胶囊; 绿原酸